营口市人防工程质量监督工作实施细则

（试行）

第一条 为了加强人民防空工程（以下简称人防工程）建设的监督管理，确保人防工程建设质量，依据《中华人民共和国人民防空法》、《建设工程质量建设管理条例》、《人民防空质量监督管理规定》等有关法律、法规制定本细则。

第二条  本细则适用于新建、改建、扩建和加固改造的人防工程质量监督工作。

人防工程质量监督包括单独修建的地下防护工程（单建式人防工程）、结合民用建筑修建的防空地下室（附建式人防工程）、兼顾人民防空要求的地下工程（兼顾工程）的质量监督。

第三条  人民防空工程建设实行质量监督管理制度。县级以上人民政府人民防空主管部门对本行政区域内的人民防空工程质量实施监督管理。根据国家有关法律、法规和人防工程建设强制性标准，对人防工程责任主体履行质量责任的行为、工程实体和防护设备质量进行监督检查。

第四条  人防工程建设、勘察、设计、监理、施工、人防工程防护设备生产安装企业和防护设备质量检测机构，必须遵守人防工程建设管理有关规定，依法承担人防工程建设质量责任，接受质量监督检查。

第五条  县级以上人民政府人民防空主管部门负责本区域内人防工程质量监督管理工作。

第六条  人防工程质量监督机构应按照国家有关法律、法规、人防工程建设强制性标准及设计文件，对单建式、附建式和兼顾人防工程负责全面的质量监督；防护方面包括：防护结构，孔口防护设施，防化、防电磁脉冲、隔震设备，战时使用的通风、给排水、电气、通信设备管道，平战功能转换措施等。

第七条  市、县（市、区）人防工程监督机构（人防工程质量监督站）在市、县（市、区）级人民政府人防主管部门的领导下，具体组织实施本区域内人防工程质量监督工作，履行以下职责：

（一）贯彻国家有关人防工程质量监督管理的法律、法规和政策规定，制定人防工程质量监督工作的制度和细则；

（二）对本区域内人防工程质量监督机构进行业务指导；

（三）负责人防工程质量监督员的培训工作；

（四）参与本区域人防工程重大质量事故的调查和处理；

（五）掌握人防工程质量动态，及时准确地向上级部门报告人防工程质量状况；

（六）参与人防建设工程新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用和成果鉴定。

（七）承担本级人防主管部门赋予的其他任务。

第八条  人防工程建设质量监督过程中发现参建单位存在违法违规或工程质量方面的问题，由工程质量监督机构提出技术评签意见和处罚建议，报市、县（市、区）人民防空主管部门依法依规下达处罚整改通知书，并加强处罚整改工作的监督落实。

第九条  根据辽宁省政府办公厅《关于印发辽宁省工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（辽政办发﹝2019﹞18号）要求，将人防工程质量监督手续纳入施工许可证并行办理，由施工许可发证部门统一受理、统一反馈、统一办结。

第十条  建设单位办理人防工程质量监督手续，应提交下列资料：

（一）人民防空审批主管部门批准的有关文件；

（二）监理、施工中标通知书和合同；

（三）勘察、设计、监理、施工等单位的资质等级证书；

（四）工程地质勘察报告、施工图设计及审查文件；

（五）人防工程质量监督登记表。

第十一条  对建设单位提交的资料，施工许可证发证部门应予以审核，符合规定的，发放《人防工程质量监督受理书》和《人防工程质量监督方案》，并将监督受理情况反馈人民防空主管部门做好质量监督管理工作。

第十二条  人民防空质量监督机构，依据《人防工程质量监督受理书》和《人防工程质量监督方案》，按照《人民防空质量监督管理规定》（国人防﹝2010﹞288号）文件中第十一条规定，对建设、勘察、设计、监理、施工单位（含人防工程防护设备生产安装企业）的质量行为进行监督检查。

第十三条  人防工程竣工验收实行备案制。人防工程竣工验收由建设单位组织，人防工程质量监督机构对人防工程竣工验收履行监督责任。人防工程竣工验收合格后15个工作日内，建设单位应将竣工验收备案材料报送人防主管部门备案。

第十四条  人防工程质量监督机构应当在人防工程竣工验收合格后7个工作日内，向人民防空主管部门提交人防工程质量监督报告。

十五条  人民防空主管部门应当加强人防工程建设质量的法律、法规和人防工程建设强制性标准执行情况的监督检查。

第十六  人民防空主管部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的、责令其停止使用，重新组织竣工验收；未经验收，工程不得交付使用；验收不合格的，责令限期整改，整改后仍不合格的，建设单位应当按照人防工程面积和规定标准易地修建或缴纳易地建设费。

第十七条  人防工程质量监督机构履行监督检查职责时，有权采取下列措施：

（一）要求被检查单位提供有关工程质量的文件资料；

（二）对未办理人防工程质量监督手续擅自开工建设的，可责令建设单位停止施工，限期办理手续，上报人民防空主管部门进行处罚；

（三）进入被检查单位的施工现场进行检查；

（四）发现有影响工程质量的问题时，责令改正，情节严重的可责令局部停工整顿；

（五）对不按有关规定和技术标准进行建设、设计、监理和施工的，上报人防主管部门按有关规定进行处罚。

十八条  人防工程质量监督人员因玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊而造成重大质量事故的，由其所在单位或上级主管部门依法给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

十九条  本细则自发布之日起施行。